## 表1-1 专业工程招标控制价计算表【安装工程】
专业工程招标控制价计算表
工程名称：洋塘经联社老年餐厅装修项目-安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元）
1 | 分部分项工程量清单 |  | 21342.5
2 | 措施项目清单 |  | 439.39
2.1 | 组织措施项目清单 |  | 266.11
2.2 | 技术措施项目清单 |  | 173.28
3 | 其他项目清单
4 | 规费 |  | 1132.09
5 | 税金 |  | 2062.26
合计= |  |  | 24,976.24

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【安装工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：洋塘经联社老年餐厅装修项目-安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 0304 电气设备安装工程 |  |  |  |  | 15655.18 | 3215.37 | 40.75 | 638.35
1 | 030404017001 | 配电箱 | 成套配电箱AL1安装，1.本体安装2.基础型钢制作、安装3.焊、压接线端子4.补刷（喷）油漆5.接地,具体参数详见图纸； | 台 | 1 | 4257.7 | 4257.7 | 181.2 |  | 35.72
2 | 030411004001 | 配线 | 管内穿线 WDZB1-BYJ-4 | m | 415.5 | 4.71 | 1957.01 | 261.77 |  | 49.86
3 | 030411004002 | 配线 | 管内穿线 WDZB1-BYJR-4 | m | 164.15 | 5.05 | 828.96 | 103.41 |  | 19.7
4 | 030411004003 | 配线 | 管内穿线 WDZB1-BYJ-2.5 | m | 265.4 | 3.48 | 923.59 | 180.47 |  | 34.5
5 | 030411004004 | 配线 | 管内穿线WDZB1-BYJR-2.5 | m | 132.7 | 3.73 | 494.97 | 90.24 |  | 17.25
6 | 030411001001 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配JDG管 JDG32 | m | 84.5 | 17.74 | 1499.03 | 522.21 | 5.92 | 103.94
7 | 030411001002 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配JDG管 JDG25 | m | 73.65 | 14.8 | 1090.02 | 427.17 | 5.16 | 85.43
8 | 030411001003 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配JDG管 JDG20 | m | 127.7 | 10.85 | 1385.55 | 537.62 | 6.39 | 107.27
9 | 030412001001 | 普通灯具 | LED吸顶灯 1*12W | 套 | 28 | 81.66 | 2286.48 | 507.36 |  | 99.96
10 | 030404034002 | 照明开关 | 双联单控开关 | 个 | 2 | 18.9 | 37.8 | 14.8 |  | 2.92
11 | 030404034003 | 照明开关 | 三联单控开关 | 个 | 2 | 21.97 | 43.94 | 14.8 |  | 2.92
12 | 030404035003 | 插座 | 普通插座 | 个 | 5 | 20.14 | 100.7 | 43.65 |  | 8.6
13 | 030404035002 | 插座 | 壁挂空调插座 | 个 | 1 | 22.16 | 22.16 | 8.73 |  | 1.72
14 | 030404035001 | 插座 | 落地空调插座 | 个 | 4 | 22.16 | 88.64 | 34.92 |  | 6.88
15 | 030411006001 | 接线盒 | 钢制开关盒、插座盒 | 个 | 14 | 9.49 | 132.86 | 45.92 |  | 9.1
16 | 030411006002 | 接线盒 | 钢制接线盒 | 个 | 28 | 9.73 | 272.44 | 87.08 |  | 17.08
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：洋塘餐厅装修-安装工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
17 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合) | 系统 | 1 | 233.33 | 233.33 | 154.02 | 23.28 | 35.5
|  | 0310 给排水、采暖、燃气工程 |  |  |  |  | 5687.32 | 828.03 | 2.97 | 164.05
18 | 031001006001 | 塑料管 | 1、室内PP-R塑料给水管安装（热熔连接）DN15； 2、含管道消毒、冲洗； 3、含各种管道配件； | m | 8.45 | 15.08 | 127.43 | 58.81 | 0.93 | 11.83
19 | 031001006002 | 塑料管 | 1、室内PP-R塑料给水管安装（热熔连接）DN20； 2、含管道消毒、冲洗； 3、含各种管道配件； | m | 2 | 19.16 | 38.32 | 15.64 | 0.22 | 3.14
20 | 031001006003 | 塑料管 | 1、室内PP-R塑料给水管安装（热熔连接）DN25； 2、含管道消毒、冲洗； 3、含各种管道配件； | m | 4.9 | 23.22 | 113.78 | 42.63 | 0.54 | 8.53
21 | 031001006004 | 塑料管 | 1、室内PP-R塑料给水管安装（热熔连接）DN32； 2、含管道消毒、冲洗； 3、含各种管道配件； | m | 4.9 | 30.68 | 150.33 | 51.11 | 0.54 | 10.19
22 | 031001006005 | 塑料管 | 1、室内PP-R塑料给水管安装（热熔连接）DN40； 2、含管道消毒、冲洗； 3、含各种管道配件； | m | 1.5 | 43.79 | 65.69 | 19.17 | 0.17 | 3.81
23 | 031001006006 | 塑料管 | 1、室内UPVC塑料排水管安装（粘接）De50； 2、含管道消毒、冲洗； 3、含各种管道配件； | m | 3.5 | 19.94 | 69.79 | 32.24 |  | 6.37
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：洋塘餐厅装修-安装工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
24 | 031001006007 | 塑料管 | 1、室内UPVC塑料排水管安装（粘接）De75； 2、含管道消毒、冲洗； 3、含各种管道配件； | m | 1.4 | 28.63 | 40.08 | 15.72 |  | 3.11
25 | 031001006008 | 塑料管 | 1、室内UPVC塑料排水管安装（粘接）De110UPVC； 2、含管道消毒、冲洗； 3、含各种管道配件； | m | 24.3 | 43.47 | 1056.32 | 330.97 |  | 65.37
26 | 031004007001 | 小便器 | 壁挂式小便器安装，具体样式最终由甲方确定 | 组 | 1 | 694.31 | 694.31 | 22.29 |  | 4.39
27 | 031004006001 | 大便器 | 蹲式大便器安装 ，具体样式最终由甲方确定 | 组 | 3 | 641 | 1923 | 114.6 |  | 22.59
28 | 031004003001 | 洗脸盆 | 洗脸盆安装，具体样式由甲方选定 | 组 | 1 | 821.08 | 821.08 | 38.78 |  | 7.64
29 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 地漏DN50 | 个 | 3 | 59.4 | 178.2 | 31.86 |  | 6.27
30 | 030901013001 | 灭火器 | 灭火器箱(含灭火器)MF/ABC3*2 | 组 | 1 | 230.27 | 230.27 | 35.49 |  | 7
31 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 闸阀DN40 | 个 | 1 | 178.72 | 178.72 | 18.72 | 0.57 | 3.81
合 计 | [6 empty] | 21342.5 | 4043.4 | 43.72 | 802.4

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【安装工程】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：
单位工程名称：洋塘经联社老年餐厅装修项目-安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 3696.03 | 6.81 | 251.7
2 | 提前竣工增加费 |  | 0
3 | 二次搬运费 |  | 0.26 | 9.61
4 | 冬雨季施工增加费 |  | 0.13 | 4.8
5 | 行车、行人干扰增加费 |  | 0
合 计 |  |  |  | 266.11

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【安装工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：
单位工程及专业工程名称：洋塘经联社老年餐厅装修项目-安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 0313 措施项目 |  |  |  |  | 173.28 | 42.07 |  | 8.29
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 173.28 | 173.28 | 42.07 |  | 8.29
合 计 | [6 empty] | 173.28 | 42.07 |  | 8.29