## 1 招标预算汇总表
招标预算汇总表
项目名称：百岁村潘村南湾饮用水改造工程
序号 | 工程项目名称 | 金额（元）
一 | 建筑工程 | 264819
二 | 机电设备及安装工程
三 | 金属结构设备及安装工程
四 | 施工临时工程 | 11068
五 | 其他项目 | 1242
| 合计 | 277129

## 2 建筑工程分类分项工程量清单计价表
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目名称：百岁村潘村南湾饮用水改造工程
序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 备注
1 | 输水管网 |  |  |  | 100850
1.1 | 挖沟槽土石方 | m3 | 451.29 | 15.23 | 6873
1.2 | 原砼路面拆除外运(弃渣场地、运距投标人自行考虑,含建筑垃圾消纳费) | m3 | 1.8 | 342.13 | 616
1.3 | 中粗砂回填压实 | m3 | 83.78 | 328.46 | 27518
1.4 | 开挖料回填压实 | m3 | 363.68 | 7.14 | 2597
1.5 | 碎石垫层 厚10cm | m3 | 1.2 | 273.81 | 329
1.6 | C25砼路面恢复 厚15cm | m3 | 1.8 | 734.4 | 1322
1.7 | dn50聚乙烯PE100管(1.6mpa,含管件、试压、冲洗及消毒等全部费用) | m | 840 | 24.31 | 20420
1.8 | dn40聚乙烯PE100管(1.6mpa,含管件、试压、冲洗及消毒等全部费用) | m | 555 | 17.72 | 9835
1.9 | dn25聚乙烯PE100管(1.6mpa,含管件、试压、冲洗及消毒等全部费用) | m | 585 | 10.62 | 6213
1.10 | DN40 J11W-16T泄水阀(含法兰等配件) | 只 | 1 | 257.11 | 257
1.11 | DN20 LXS-20E3水平旋翼式水表组(含同口径J11W-16T截止阀+H14-16T止回阀各1个,含法兰等配件) | 组 | 16 | 236.54 | 3785
1.12 | CDL2-20型增压泵组(具体型号参数详见图纸且满足建设单位要求) | 套 | 1 | 10000 | 10000
1.13 | 400×400方形阀门井:平均井深1.7m,100厚碎石垫层,100厚C25砼垫层,M10水泥砂浆砌MU10砖井壁,内外壁20厚1:2防水水泥砂浆抹灰,C30细石砼井圈,500×500C250级球墨铸铁井盖(配底座),4根φ50PVC管等全部费用,具体详见施工图 | 座 | 1 | 1212.37 | 1212
1.14 | 500×300水表井:1表1井,平均井深0.6m,100厚碎石垫层,M10水泥砂浆砌MU10砖井壁,内外壁20厚1:2防水水泥砂浆抹灰,C25细石砼井圈,500×300C250级球墨铸铁井盖(配底座),80厚中粗砂垫层,30厚橡塑保温板等全部费用,具体详见施工图 | 座 | 16 | 511.39 | 8182
1.15 | 余方弃置:运至建设单位指定位置,运距按1km计入 | m3 | 87.61 | 19.3 | 1691
2 | 新建拦水小堰-2座 |  |  |  | 59541
2.1 | 土石方开挖 | m3 | 34.5 | 11.17 | 385
2.2 | 天然级配卵石回填(利用) | m3 | 11.3 | 8.45 | 95
2.3 | C25砼堰体 | m3 | 44.7 | 711.11 | 31787
2.4 | 无砂砼墙 厚20cm | m3 | 2 | 829.79 | 1660
2.5 | 干砌块石挡墙 | m3 | 6.5 | 332.25 | 2160
2.6 | C25砼压顶 厚20cm | m3 | 0.8 | 736.95 | 590
2.7 | C25钢筋砼预制盖板 厚10cm(砂浆勾缝) | m3 | 1.5 | 1124.5 | 1687
2.8 | C25钢筋砼井底板 厚20cm | m3 | 0.58 | 686.23 | 398
2.9 | C25钢筋砼井井壁 厚20cm | m3 | 4.8 | 1018.55 | 4889
2.10 | 钢筋制安 | t | 1.37 | 5820.53 | 7974
2.11 | 1000×500 C250级钢纤维井盖(含钢底座) | 只 | 2 | 966.75 | 1934
2.12 | 塑钢踏步 | 座 | 2 | 500 | 1000
2.13 | DN50刚性防水套管 | 只 | 8 | 239.54 | 1916
2.14 | 橡胶塞(带拉环) | 只 | 2 | 200 | 400
2.15 | DN50 J11W-16T闸阀(含法兰等配件) | 只 | 4 | 366.23 | 1465
2.16 | dn65聚乙烯PE100管(1.6mpa,含管件、试压、冲洗及消毒等全部费用) | m | 20 | 37.66 | 753
2.17 | 余方弃置:运至建设单位指定位置,运距按1km计入 | m3 | 23.2 | 19.3 | 448
3 | 新建砂滤池-1座 |  |  |  | 44351
3.1 | 土石方开挖 | m3 | 96.91 | 11.17 | 1082
3.2 | 开挖料回填压实 | m3 | 53.8 | 7.14 | 384
3.3 | C20砼垫层 厚10cm | m3 | 1.46 | 658.2 | 961
3.4 | C30钢筋砼底板 厚35cm | m3 | 4.59 | 698.18 | 3205
3.5 | C30钢筋砼池壁 厚25cm | m3 | 10.31 | 1030.76 | 10627
3.6 | C25钢筋砼预制砼多孔盖板 厚12cm | m3 | 1.37 | 1124.5 | 1541
3.7 | 钢筋制安 | t | 2.12 | 5820.53 | 12340
3.8 | 成品滤板 厚10cm(含滤板支撑短柱,滤板支撑翻边,滤板支撑方柱等全部费用,具体详见图纸) | m2 | 6 | 150 | 900
3.9 | 304不锈钢网 30目 | m2 | 6 | 50 | 300
3.10 | 卵石回填 厚40cm(料径16cm-32cm) | m3 | 2.4 | 274.81 | 660
3.11 | 卵石回填 厚40cm(料径8cm-16cm) | m3 | 2.4 | 274.81 | 660
3.12 | 卵石回填 厚40cm(料径4cm-8cm) | m3 | 2.4 | 274.81 | 660
3.13 | 喇叭口 | 只 | 2 | 200 | 400
3.14 | DN50刚性防水套管 | 只 | 6 | 239.54 | 1437
3.15 | DN50 J11W-16T闸阀(含法兰等配件) | 只 | 1 | 366.23 | 366
3.16 | DN50 J11W-16T泄水阀(含法兰等配件) | 只 | 1 | 366.23 | 366
3.17 | DN40 J11W-16T闸阀(含法兰等配件) | 只 | 3 | 257.11 | 771
3.18 | dn63聚乙烯PE100管(1.6mpa,含管件、试压、冲洗及消毒等全部费用) | m | 10 | 37.66 | 377
3.19 | dn50聚乙烯PE100管(1.6mpa,含管件、试压、冲洗及消毒等全部费用) | m | 10 | 24.31 | 243
3.20 | dn40聚乙烯PE100管(1.6mpa,含管件、试压、冲洗及消毒等全部费用) | m | 10 | 17.72 | 177
3.21 | 400×400方形阀门井:平均井深1.7m,100厚碎石垫层,100厚C25砼垫层,M10水泥砂浆砌MU10砖井壁,内外壁20厚1:2防水水泥砂浆抹灰,C30细石砼井圈,500×500C250级球墨铸铁井盖(配底座),4根φ50PVC管等全部费用,具体详见施工图 | 座 | 5 | 1212.37 | 6062
3.22 | 余方弃置:运至建设单位指定位置,运距按1km计入 | m3 | 43.11 | 19.3 | 832
4 | 20m3清水池-1座 |  |  |  | 39066
4.1 | 土石方开挖 | m3 | 67.7 | 11.17 | 756
4.2 | 开挖料回填压实 | m3 | 7.71 | 7.14 | 55
4.3 | C15砼垫层 厚10cm | m3 | 1.71 | 631.94 | 1081
4.4 | C30钢筋砼底板 厚22cm | m3 | 4.17 | 698.18 | 2911
4.5 | C30钢筋砼池壁 厚22cm | m3 | 8.9 | 1030.76 | 9174
4.6 | C30钢筋砼顶板 厚18cm | m3 | 2.13 | 1136.71 | 2421
4.7 | 池壁内外1:2水泥砂浆抹面 厚20mm | m2 | 113.39 | 30.38 | 3445
4.8 | 钢筋制安 | t | 2.01 | 5820.53 | 11699
4.9 | 池顶通风管(A型,P189) | 项 | 1 | 500 | 500
4.10 | 检修孔 M10水泥砂浆砌MU10混凝土砖 | m3 | 0.22 | 676.71 | 149
4.11 | 检修孔 内外顶面1:2水泥砂浆抹面,厚20 | m2 | 1.82 | 30.38 | 55
4.12 | 钢化玻璃天窗(1200×1000mm断桥铝合金平开窗(90°)外框+(5+5双层夹胶玻璃)) | 扇 | 1 | 800 | 800
4.13 | 不锈钢爬梯(P191) | 套 | 1 | 500 | 500
4.14 | 刚性防水套管(A型) | 只 | 3 | 239.54 | 719
4.15 | DN50 J11W-16T闸阀(含法兰等配件) | 只 | 2 | 366.23 | 732
4.16 | 400×400方形阀门井:平均井深1.7m,100厚碎石垫层,100厚C25砼垫层,M10水泥砂浆砌MU10砖井壁,内外壁20厚1:2防水水泥砂浆抹灰,C30细石砼井圈,500×500C250级球墨铸铁井盖(配底座),4根φ50PVC管等全部费用,具体详见施工图 | 座 | 2 | 1212.37 | 2425
4.17 | dn50聚乙烯PE100管(1.6mpa,含管件、试压、冲洗及消毒等全部费用) | m | 20 | 24.31 | 486
4.18 | 余方弃置:运至建设单位指定位置,运距按1km计入 | m3 | 59.99 | 19.3 | 1158
5 | 道路拓宽-长度175米 |  |  |  | 21011
5.1 | 土石方开挖外运,运至建设单位指定位置,运距按1km计入 | m3 | 390.25 | 53.84 | 21011
| 合计 |  |  |  | 264819

## 5 施工临时工程分类分项工程量清单计价表
施工临时工程分类分项工程量清单计价表
项目名称：百岁村潘村南湾饮用水改造工程
序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 备注
1 | 施工导流工程 |  |  |  | 1000
1.1 | 施工导流工程 | 项 | 1 | 1000 | 1000
2 | 施工交通工程 |  |  |  | 1000
2.1 | 施工交通工程 | 项 | 1 | 1000 | 1000
3 | 施工场外供电工程 |  |  |  | 500
3.1 | 施工场外供电工程 | 项 | 1 | 500 | 500
4 | 施工房屋建筑工程 |  |  |  | 500
4.1 | 施工房屋建筑工程 | 项 | 1 | 500 | 500
5 | 其他临时工程 |  |  |  | 1339
5.1 | 其他临时工程 | 项 | 1 | 1339.1 | 1339
6 | 安全生产措施费 |  |  |  | 6729
6.1 | 安全生产措施费 | 项 | 1 | 6728.95 | 6729
| 合计 |  |  |  | 11068

## 6 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
项目名称：百岁村潘村南湾饮用水改造工程
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) | 备注
1 | 工程保险费 | 元 | 1242
2 | 预留金 | 元
| 合 计 |  | 1242